Наименование организации заполнившей опросный лист: _______________________________________________________________________

Адрес организации:______________________________________________________

Почтовый:______________________________________________________________

e-mail: _____________________________

телефон:  8 (_______) _____________________

Объект, где будет применяться ТДМ: _______________________________________________________________________

Опросный лист на новую тягодутьевую машину

(вентилятор/дымосос)

| № п.п. | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип тягодутьевой машины Примечание: нужное подчеркнуть | осевая центробежная одностроннего всасывания центробежная двустороннего всысывания |
| 2. | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |  |
| 3. | Угол разворота Примечание: угол отсчитывается от горизонтальной плоскости в сторону вращения рабочего колеса, если смотреть со стороны привода | спирального корпуса (град) |  |
|  |  | всасывающего кармана (град) |  |
| 4. | Количество машин: Требование к направлению вращения рабочего колеса – правое, левое Примечание: Правое вращение рабочего колеса – вращение по часовой стрелке, левое – против, если смотреть со стороны привода |  |
| 5. | Назначение машины (вентилятор, дымосос) и наименование агрегата, для которого она применяется |  |
| 6. | Требования к экономичности – желательный максимальный КПД, % |  |
| 7. | Характеристика перемещаемой среды при нормальных условиях (температура ОС и барометрическое давление 1013 ГПа (760 мм рт.ст.)) |
| 7.1. | Плотность, кг/нм3 |  |
| 7.2. | Концентрация твердых примесей абразивной золы, пыли и т.д., г/нм3 |  |
| 8. | Расчетные параметры |
| 8.1. | Температура перемещаемой среды, ОС |  |
| 8.2. | Избыточное статическое давление (+) или разряженное (-) на входе в машину, Па (кгс/м2) |  |
| 8.3. | Барометрическое давление окружающей среды в месте установки ТДМ, ГПа (мм рт. ст.) |  |
| 8.4. | Производительность с учетом пп. 8.1., 8.2., м3/ч |  |
| 8.5. | Полное давление с учетом пп. 7.1., 8.1., 8.2. (при производительности по п. 8.4.), Па (кгс/м2) |  |
| 8.6. | Склонность к отложению на лопатках рабочего колеса примесей, содержащихся в перемещаемых газах |  |
| 8.7. | Содержание агрессивных компонентов в перемещаемыых газах в процентах и рекомендуемая марка материала |  |
| 8.8. | Предельная температура перемещаемой среды, ОС |  |
| 8.9. | Частота вращения рабочего колеса (желательная), об/мин |  |
| 8.10. | Необходимость регулирования производительности |  |
| 9. | Требования к приводному электродвигателю |  |
| 9.1. | Тип (асинхронный короткозамкнутый, асинхронный с фазным ротором, синхронный) |  |
| 9.2. | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |  |
| 9.3. | Степень защиты по ГОСТ 17494 или исполнение двигателя – открытое, закрытое и т.д. |  |
| 9.4. | Напряжение сети, В |  |
| 9.5. | Частота тока, Гц |  |
| 9.6. | Дополнительные требования (режим работы ГОСТ183, количество пусков и т.д.) |  |
| 10. | Ориентировочный срок поставки машины, месяц |  |

Опросный лист заполнен _______________________________________________________

(год, месяц, число)

________________________           ____________________  	    ____________________

(должность)                                                                        (подпись)                                                                   (Фамилия И.О.)